广州市艺术中学黄埔校区移动琴房购置项目采购需求调查响应材料

供应商名称（盖章）：

# 一、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 项目联系人 |  | 联系邮箱 |  |
| 中小企业类型 | 大型企业 中型企业 小型企业 微型企业 |  |  |
| 注：须提供营业执照/法人证明/自然人证明材料。 |  |  |  |

附：有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件（供应商为自然人的须提供自然人身份证明复印件）及公司资质证书、获得荣誉等证明材料。

# 二、参数响应情况

| 需求参数 | 响应参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1.电源电压：AC220V，DC12V适用。 |  |  |
| 2.材质：琴房整体采用加厚钣金、环保高密度吸音棉、环保木质消音板、环保聚酯纤维吸音板组成的四层隔音墙体材质，配置电子雾化隔音钢化玻璃。 |  |  |
| 3.防火消音实心板厚度：≥15mm。 |  |  |
| 4.环保吸音棉厚度：≥50mm。 |  |  |
| 5.吸音板材质为不少于5公斤的阻燃聚酯纤维。 |  |  |
| 6.配置脚轮和固定脚杯。 |  |  |
| 7.门配置隐藏式合页，隐形闭门器。 |  |  |
| 8.配置LED照明系统。 |  |  |
| 9.开关插座：五孔插座≥2个。配置感应总开关，人离开自动关闭照明、空调电源及雾化玻璃。 |  |  |
| 10.配置隔音房专用空气调节系统，调节系统安装位置详见附件1中“二、采购清单”。 |  |  |
| 11.配置通风系统，≥2个抽风机与出风口。 |  |  |
| 12.正面隔音玻璃和隔音玻璃门。 |  |  |
| ▲13.隔音效果：能够消减30或以上分贝。 |  |  |
| ▲14.电玻雾化功能：正面固定玻璃和门体玻璃，具备雾化功能，可以通过控制在清玻和雾化玻璃之间进行转换。 |  |  |
| 15.智能人脸识别终端： （1）具备门禁功能：可使用采购人现有校园卡、人脸核验方式校验使用人员的校园身份。设备能够跟采购人现有学校一卡通对接：设备需与学校物联网服务平台进行对接，对接后实现设备统一管理、数据统一采集、运维服务统一管理。设备能够与学校的人脸认证平台对接：对接后实现设备统一人脸认证、人脸特征下发。设备能够接入现有终端权鉴平台：使用其作为校级门禁出入业务的统一管理、运维平台，能够实现多厂家门禁业务的统一管理，即在一个平台中管理所有管理员/操作员、所有门禁类终端设备、所有授权/授禁业务、所有过程记录。本次新增扩容项目无需另外部署软件，无需额外占用服务器资源，中标供应商确定后，可到学校进行数据无缝对接测试以及对原有在用设备进行兼容测试，以实现无缝对接。 （2）处理器：双核或以上，主频≥1.0GHz。 （3）存储器：≥512MB RAM，≥8GB ROM。 （4）内置正版操作系统。 （5）显示屏：≥5英寸彩屏，分辨率≥1280×720，支持触控。 ▲（6）声光提示：在刷脸、扫码、刷卡、密码认证后，具有语音提示及界面文字提示功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） ▲（7）灯带功能：灯带的不同颜色显示不同状态，环境较暗进行人脸识别时可以通过灯带进行补光。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （8）补光：支持补光。 ▲（9）I/O接口（至少包含）：以太网≥1，继电器≥1，MicroUSB≥1，RS232≥1，韦根≥1，防拆≥1，门磁≥1，开门按钮≥1，报警输入≥2，报警输出≥1。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （10）通讯方式（至少支持）：以太网、WiFi、蓝牙。 （11）加密：≥1个ESAM卡。 ▲（12）身份认证方式：支持二维码（正扫和反扫）、刷卡、手机NFC、刷脸、密码。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （13）卡片类型：支持触摸屏刷卡，可识读M1卡、CPU卡、手机NFC。 ▲（14）二维码识别：支持QR Code、Code 128/39（可旋转、偏转/倾斜），支持离线码识别，二维码识别时间≤400ms。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （15）摄像头：≥200万像素双目摄像头（红外+可见光）。 ▲（16）摄像头采集帧率：≥25f/s。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （17）活体识别：支持活体识别，可防止手机照片或视频、打印照片、面具造假攻击。 （18）自动唤醒：支持人脸、人体移动侦测并唤醒设备及补光灯。 ▲（19）补光灯自动开启：当环境照度小于0.01lux时自动开启补光灯。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （20）人脸识别距离：50-150cm可调。 ▲（21）人脸识别通过率：正确率≥99.98%，误识率≤0.02%。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的含有CMA标志的检测报告复印件） （22）人脸特征库容量：设备离线状态下，可存储的人脸特征库容量≥20000人。 （23）人脸识别速度：≤400ms。 （24）外壳对外界机械碰撞的防护等级：设备屏幕部分应符合IK04的要求，其它金属表面应符合IK07的要求。 ▲（25）盐雾防护：符合国家标准要求。 （26）在线升级：支持OTA在线升级软件和应用程序。 |  |  |
| 16.镜子（高*宽）：1个，1500*500（±10mm），厚度≤15mm，采用浮法玻璃镜面，铝合金边框，支持挂墙安装。 |  |  |
| 17.时钟：1个，直径30cm（±10mm），细榨边框，支持万年历显示、温湿度显示，支持挂墙安装。 |  |  |
| 18.电子显示屏：1个，≥18寸多功能彩显屏，窄边框，内置适配操作系统，处理器四核或以上，主频≥1.5GHz，显示内容可自由编辑。 |  |  |
| 19.监控对讲系统： （1）摄像头：1个，不低于400万像素，最大分辨率≥2688×1520，内置双麦克风，内置1个扬声器，供电方式为DC12V（±30%），防护等级≥IP67。 （2）支持对讲功能：琴房内可以实现直接跟控制中心对讲通话的功能。 |  |  |

# 三、供应商根据本项目具体情况拟配置设备报价

报价清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动琴房1 | 套 | 25 |  |  |  |
| 2 | 移动琴房2 | 套 | 15 |  |  |  |
| 合计（含税，元） |  |  |  |  | ¥ |  |

注：以上报价仅为咨询单位调研市场参考使用，不影响供应商后续的投标价格。

# 四、同类型项目的历史成交信息

同类型项目业绩一览表

| 序号 | 用户单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 中标单位 | 项目金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应针对本次采购项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表。

# 五、相关产业发展情况

注：供应商应针对本次采购项目提供目前此类服务相关产业发展情况说明，可附相关佐证材料。

# 六、市场供给情况

注：数据来源渠道可以提供相关查询网站，如为同行交流或购买第三方数据或其他方式获得的，注明情况。供应商应针对本次采购项目提供目前同类服务市场供给情况，可附上相关佐证材料。

# 七、递交征集资料登记表

递交征集资料登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 递交日期 | 年 月 日 |
| 递交人公司全称（注册名称） |  |  |  |
| 统一社会 信用代码 |  | 法定代表人姓名 |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 联系电话（手机） |  |
| 电子邮箱 |  | 联系电话（固话） |  |
| 备注 | 1、请认真填写以上所有资料，并保证信息的完整性和准确性 2、报名须盖报名公司公章。 3、报名表电子版须在征集截止时间前发至指定邮箱或将报名表递交至咨询公司方为报名成功。 4、供应商需在规定时间内将需递交的资料电子版（需提供可编辑的版本，彩页提供扫描件）发送至指定邮箱或将纸质资料递交至咨询公司（同时提交电子版）。 |  |  |
| 公司名称（加盖公章）： 报名时间：2025年 月 日 |  |  |  |